Начальнику управления технологического присоединения филиала: ПАО «МОЭСК» -

Восточные электрические сети

Семенову Павлу Владимировичу

от ФИО,

зарегистрированного по адресу:

АДРЕС

Тел.: +7 ...

Мотивированный отказ

от подписания  Договора № В8-.... «Об осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям»

Уважаемый Павел Владимирович!

В соответствии с действующим законодательством направляю Вам Мотивированный отказ от подписания Договора на технологическое присоединение 
№ В8-... (далее Договор), полученный мной в декабре 2015 года.

Процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям регламентируют следующие документы:

– Федеральный закон №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

– Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. №861, в действующей редакции (далее – Правила);

– Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

– Гражданский Кодекс Российской Федерации;

– Закон о Защите прав потребителей.

Сообщаю, что Договор и Приложение №1 (Технические условия № И-16-..., далее - ТУ) к нему мною рассмотрены. В соответствии с п.15 Правил, прошу Вас внести предлагаемые мной изменения в предоставленный проект Договора и Приложение №1 (ТУ), привести Договор и Приложение №1 (ТУ) в соответствие с Правилами и передать мне новую редакцию подписанного  с вашей стороны проекта Договора и Приложения №1 (ТУ) в течение 5 рабочих дней с даты получения настоящего Мотивированного отказа от подписания Договора.

Приведенные в соответствии с Правилами Договор, Приложение №1 (ТУ) и мой экземпляр Мотивированного отказа обязуюсь получить в центральном клиентском офисе ПАО «МОЭСК» по адресу г. Москва, ул.А.Солженицына, д.7. О готовности указанных документов прошу сообщить по телефону, указанному в Заявке на технологическое присоединение (+7....).

В дополнение к моей Заявке на технологическое присоединение к электросетям сообщаю, что я намереваюсь заключить договор купли-продажи электрической энергии с ОАО «Мосэнергосбыт». Прошу считать информацию о поставщике электрической энергии, указанном в настоящем абзаце, неотъемлемой частью моей Заявки на технологическое присоединение.

Прошу, в случае несогласия с моими доводами и отказа от внесения, предлагаемых мной поправок в проекты Договора и Приложения №1 (ТУ), а также Заявки, по всем пунктам, с которыми Вы не согласны, руководствоваться действующим законодательством и предоставлять ссылки с цитатами на действующее законодательство и нормативно-правовые акты.

Предложения с примечаниями по редакции Приложения №1 (ТУ).

| № пункта Прилож. №1 (редакция ПАО «МОЭСК») | Редакция пункта в проекте Приложения №1 (редакция ПАО «МОЭСК») | № пункта Прилож. №1 (редакция ФИО) | Предложения изменить редакцию (редакция ФИО) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства ВРУ. | 1 | Наименование энергопринимающих устройств заявителя: вводное распределительное устройство земельного участка без строения. | На основании п/п «а» п. 7, абз. 1 п. 8, абз. 2 п. 3, п/п. «б», «и» п. 9, п/п. «б», «в» п. 14, абз. 2 п. 16.1, п. 11, абз. 7 п. 15 Правил сетевая организация заполняет проект договора исключительно на основании предоставленных Заявителем сведений и документов. ПРАВО указания наименования, места расположения, характер необходимого технологического присоединения ЭПУ принадлежит только Заявителю. |
| 7.1. | 1 точка - вновь устанавливаемая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ - 15 кВт. | 7.1. | 1 точка - вводные клеммные зажимы вводного коммутационного аппарата, установленного в составе вводного распределительного устройства заявителя, расположенного на границе земельного участка; 15 кВт. | На основании п. 16.1 Правил заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация. В соответствии с п.7 Приложения к Типовому договору (Приложение №1 Правил) установлен исчерпывающий перечень точек присоединения ЭПУ заявителя, а именно: вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы. Из перечисленных точек присоединения, в целях технологического присоединения, в границах участка заявителя (физ.лица) может быть расположено исключительно вводное распределительное устройство, так как в соответствии с п. 11 Приложения к Типовому договору (Приложение №1 Правил) в обязанностях заявителя закрепляется исполнение технических условий в пределах границ участка, на котором расположены ЭПУ заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств. |
| 10.1.5. | Аналогичные работы указаны в ТУ № И-... | 10.1.5. | Смонтировать ответвление от ВЛ-0,4 кВ и осуществить фактическое присоединение (физический контакт) вводного распределительного устройства заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности, и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | Исключить пункт 10.1.5 в предыдущей редакции. Добавить новый пункт 10.1.5. На основании п. 16.1 Правил заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка. На основании п. 16.3 Правил заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые ЭПУ заявителя. На основании п/п «г» п. 25(1) Правил распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены ЭПУ заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены ЭПУ заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией). На основании п/п «ж» п. 18 Правил сетевая организация осуществляет фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |
| 11.1.1 | Запроектировать и построить необходимое количество ЛЭП / ВЛ / КЛ-0,4кВ от точек присоединения до РУ-0,4кВ энергопринимающих устройств. Точные параметры и конструктивное исполнение электрических сетей и РУ-0,4кВ определить проектом; |  | исключить | Требование о построении ЛЭП противоречит Правилам, так как расположено вне пределов участка заявителя. Данное требование необходимо либо исключить, либо перенести в пункт 10, в качестве обязанности ПАО МОЭСК на основании п. 16.1, п. 16.3, п/п «г» п. 25(1) Правил и пункта 19 Правил: «Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами». |
| 11.1.2 | Выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности. | 11.1.1 | Выполнить монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ) на границе раздела сети (по балансовой принадлежности), в том числе прибора учета и коммутационного аппарата. Фактически ВРУ установить на трубостойке на границе земельного участка, принадлежащего заявителю, в пределах этого участка. | Подпункт «в» п. 25(1) Правил предписывает указывать требования к приборам и устройствам, но из указанного подпункта не вытекает обязанность заявителя устанавливать устройства, обеспечивающиие контроль величины максимальной мощности. Пункт 19 Правил: «Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами». Предложение установить трубостойку на границе учитывает п.п. 170 и 177 «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. N 442). |
| 11.2 | Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной. |  | исключить | В соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации заявителем, указанным в п. 14 Правил, не является обязательной. В соответствии со ст. 48 п. 3 Градостроительного кодекса РФ: Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи) (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ). Включение данного требования в п. 11 ТУ противоречат пункту 19 Правил: «Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами». |
| 11.3 | Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной… (далее по тексту п. 11.3 проекта Договора). | 11.2 | Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012. | Требование о соответствии с информацией, размещенной на сайте ПАО «МОЭСК» незаконно, так как в любой момент может быть изменено собственником. |
| 11.4 | В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в филиал(ы) ПАО «МОЭСК» разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. |  | Исключить | В соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации заявителем, указанным в п. 14 Правил, не является обязательной. В соответствии со ст. 48 п. 3 Градостроительного кодекса РФ: Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи) (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ). Включение данного требования в п. 11 ТУ противоречат пункту 19 Правил: «Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами». |

Настоящий Мотивированный отказ от подписания Договора № В8-... «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» составлен на 5 (пяти) листах в 2 (двух) экземплярах, для каждой из сторон. Каждый экземпляр пронумерован и скреплен подписью Заявителя.

С  уважением __________________  ФИО.

ДАТА